## 技術審査基準
レーザー測距装置等保守に関する技術審査要目
会社名
| 審査項目 | 審査基準 | 評価 | 備考
1 | レーザー装置 （レーザー発振器） | レーザー発振器及びその構成機器について、レーザーの発振出力を適正な値に維持し、安定発振するよう調節する知識及び点検能力あり、同機器の保守を行う適正な能力を有すると認められるもの。
2 | 送受信光学系及び架台 （望遠鏡鏡筒部及び架台駆動装置を除く） | レーザー発振器より生じるレーザー光を適切に送信望遠鏡に導き、かつ送信光の光軸を適正に保つための光学機構に係る知識及び点検能力があると認められるものであり、かつ架台部の構造を理解し、同機構の保守を行う適正な能力を有すると認められるもの。
3 | 送受信光学系及び架台 （架台駆動装置） | 上空に飛来する人工衛星を送受信望遠鏡で追尾する装置を必要な精度で適切に稼働するために必要な知識及び点検能力があり、同装置の保守を行う適正な能力を有すると認められるもの。
4 | 送受信光学系及び架台 （望遠鏡鏡筒部） | 送受信望遠鏡の光軸を必要な精度で調整すること及び主望遠鏡と付属のガイド望遠鏡の光軸を並行に調整維持するために必要な知識及び点検能力があり、同部分の保守を行う能力を有すると認められるもの。
5 | 受信電子装置 | レーザー光を感知し電気信号としてコンピュータへと伝達し、レーザー測距装置に求められる精度で正常に動作させるために必要な知識及び点検能力を有し、同装置の保守を行う適正な能力を有すると認められるもの。
6 | 自動制御装置 | 人工衛星の位置計算とその計算結果による送受信望遠鏡及びレーザー発振器の制御と、受信電子装置からの信号の処理をはじめとする各種観測装置の制御を行い、これを同期させる装置に係る知識及び点検能力があり、同装置の保守を行う適正な能力を有すると認められるもの。
7 | 付属装置 （時計装置を除く） | レーザー発振器及び自動制御装置が適切に稼働するために必要な清浄乾燥空気供給装置、クリーンブース、環境維持装置、マウントカバー内除湿器、局排気装置に係る知識及び点検能力を有し、同装置の保守を行う適正な能力を有すると認められるもの。
8 | 付属装置 （時計装置） | 協定世界時に同期した正確な時刻を保持し、かつ適切な補正を行うための装置及びその付属品に係る知識及び点検能力があり、同装置の保守を行う適正な能力を有すると認められるもの。
9 | 総合調整 | 人工衛星レーザー測距装置を構成する１～８の各機器が、全体として正常に動作するための総合調整を行うことができる適正な能力を有すると認められるもの。
可 ：審査基準を満たす。
不可：審査基準を満たさない。

## 質問票
質問票
会社名
回答者
| 項目 | 質問 （審査を受ける者は適合する 項目に○を付けること） | 追加質問結果 （下里水路観測所担当官が記入） | 評価 | 備考
1 | レーザー装置 （レーザー発振器） | １．ピコ秒パルスレーザーの調整保守経験がある。 ２．有機溶剤を溶媒とする液体色素Qスイッチ レーザーの取り扱い経験がある。 ３．フラッシュランプ、Yagロッド等の消耗品の 交換とその後の調整経験がある。 ４．発光タイミング調整、発振器内光軸調整の 経験がある。 |  |  | 記入年月日 担 当 官
2 | 送受信光学系及び架台（望遠鏡鏡筒部及び架台駆動装置を除く） | １．クーデー光学系の点検調整の経験がある。 ２．高出力のレーザー光を反射する鏡面の点検 清掃の経験がある。 ３．送受信光切替器の点検調整の経験がある。 ４．大型の経緯儀の保守点検の経験がある。 |  |  | 記入年月日 担 当 官
3 | 送受信光学系及び架台（架台駆動装置） | １．ダイレクトトルクモーターの点検調整の経 験がある。 ２．高精度ロータリーエンコーダの点検調整の 経験がある。 ３．口径50cmを超える望遠鏡の架台の点検調整 の経験がある。 |  |  | 記入年月日 担 当 官
4 | 送受信光学系及び架台（望遠鏡鏡筒部） | １．口径50cmを超える光学望遠鏡の点検調整の 経験がある。 ２．カセグレン光学系、ナスミス光学系、マク ストフ光学系の点検調整の経験がある。 ３．光学望遠鏡鏡面の清掃経験がある。 |  |  | 記入年月日 担 当 官
5 | 受信電子装置 | １．光電管方式による高感度受光素子の点検調 整の経験がある。 ２．数ピコ秒～数ナノ秒の信号の増幅・検出回 路の点検調整の経験がある。 |  |  | 記入年月日 担 当 官
6 | 自動制御装置 | １.口径50cm以上の経緯儀型の架台を持つ望遠鏡 のコンピュータ制御の経験がある。 ２．毎秒 100回以上、0.001°単位以下の高速高 精度で位置制御の経験がある。 ３．恒星を用いた望遠鏡の据え付け精度計測及 び、姿勢制御パラメータ取得技術がある。 |  |  | 記入年月日 担 当 官
7 | 付属装置 （時計装置を除く） | １．恒温・恒湿のクリーンルーム維持に必要な 空調装置の維持管理の経験がある。 ２．乾燥清浄空気を任意のの部分に供給する装 置の点検調整を行う技術がある。 ３．有機溶剤取り扱い時に使用する局排気装置 の点検調整の経験がある。 |  |  | 記入年月日 担 当 官
8 | 付属装置 （時計装置） | １．基準周波数発生装置(10MHz）を用いた高精 度の時計の運用管理の経験がある。 ２．外部の標準時刻信号により、0.1μ秒以下の 精度で時計装置を同期させる技術がある。 |  |  | 記入年月日 担 当 官
9 | 総合調整 | １．１～８の装置を組み合わせ、地上の固定タ ーゲットを用いたレーザー測距を実施し、 測距精度・安定度の評価を行う技術がある。 ２．１～８の装置を組み合わせ、実際に飛来す る人工衛星を用いたレーザー測距を実施し、 測距精度・安定度の評価を行う技術がある。 |  |  | 記入年月日 担 当 官